## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031002002001 | 侧向支架 DN65 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 DN65 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 205
2 | 031002002002 | 侧向支架 DN80 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 DN80 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 127
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031002002003 | 侧向支架 DN100 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 DN100 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 79
4 | 031002002004 | 侧向支架 DN150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 DN150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 203
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031002002005 | 侧向及纵向支架 DN65 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 DN65 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 100
6 | 031002002006 | 侧向及纵向支架 DN80 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 DN80 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031002002007 | 侧向及纵向支架 DN100 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 DN100 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 158
8 | 031002002008 | 侧向及纵向支架 DN125 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 DN125 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031002002009 | 侧向及纵向支架 DN150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 DN150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 192
10 | 031002002010 | 侧向支架 Z2*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 Z2*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031002002011 | 侧向支架 Z3*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 Z3*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 19
12 | 031002002012 | 侧向支架 Z4*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 Z4*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031002002013 | 侧向支架 Z6*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 Z6*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 18
14 | 031002002014 | 侧向及纵向支架 Z2*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 Z2*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031002002015 | 侧向及纵向支架 Z3*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 Z3*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 18
16 | 031002002016 | 侧向及纵向支架 Z4*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 Z4*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031002002017 | 侧向及纵向支架 Z6*150 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 Z6*150 2.材质:热镀锌支架 3.系统:水（组合） 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 16
18 | 031002002018 | 暖通侧向支架 S＜0.4㎡ | [项目特征] 1.形式、规格:暖通侧向支架 S＜0.4㎡ 2.材质:热镀锌支架 3.系统:暖通 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031002002019 | 暖通侧向支架 0.4㎡≤S＜1㎡ | [项目特征] 1.形式、规格:暖通侧向支架 0.4㎡≤S＜1㎡ 2.材质:热镀锌支架 3.系统:暖通 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 73
20 | 031002002020 | 侧向及纵向支架 0.4㎡≤S＜1㎡ | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 0.4㎡≤S＜1㎡ 2.材质:热镀锌支架 3.系统:暖通 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 031002002021 | 侧向及纵向支架 SB | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 SB 2.材质:热镀锌支架 3.系统:风机 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 8
22 | 031002002022 | 侧向支架 电缆桥架200 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 电缆桥架200 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 031002002023 | 侧向支架 电缆桥架300 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 电缆桥架300 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 33
24 | 031002002024 | 侧向支架 电缆桥架400 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 电缆桥架400 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 031002002025 | 侧向支架 电缆桥架600 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 电缆桥架600 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 22
26 | 031002002026 | 侧向及纵向支架 电缆桥架200 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 电缆桥架200 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 031002002027 | 侧向及纵向支架 电缆桥架300 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 电缆桥架300 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 29
28 | 031002002028 | 侧向及纵向支架 电缆桥架400 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 电缆桥架400 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 031002002029 | 侧向及纵向支架 电缆桥架600 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 电缆桥架600 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 18
30 | 031002002030 | 侧向支架 桥架(组合)Z2*200 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向支架 桥架(组合)Z2*200 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架(组合) 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 031002002031 | 侧向及纵向支架 桥架(组合)Z2*200 | [项目特征] 1.形式、规格:侧向及纵向支架 桥架(组合)Z2*200 2.材质:热镀锌支架 3.系统:桥架(组合) 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.其他:综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、风险费、税金、工程周边社会关系协调以及政策性文件规定的所有费用 [工作内容] 1.安装及制作、运输 | 套 | 17
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:建桥C区生物医药园（一期）抗震支架 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 侧向支架 DN65 | 205 | 套
2 | 暖通侧向支架 S＜0.4㎡ | 28 | 套
3 | 暖通侧向支架 0.4㎡≤S＜1㎡ | 73 | 套
4 | 侧向支架 DN80 | 127 | 套
5 | 侧向及纵向支架 0.4㎡≤S＜1㎡ | 76 | 套
6 | 侧向及纵向支架 SB | 8 | 套
7 | 侧向支架 电缆桥架200 | 51 | 套
8 | 侧向支架 电缆桥架300 | 33 | 套
9 | 侧向支架 电缆桥架400 | 27 | 套
10 | 侧向支架 电缆桥架600 | 22 | 套
11 | 侧向及纵向支架 电缆桥架200 | 42 | 套
12 | 侧向支架 Z2*150 | 19 | 套
13 | 侧向及纵向支架 电缆桥架300 | 29 | 套
14 | 侧向及纵向支架 电缆桥架400 | 27 | 套
15 | 侧向及纵向支架 电缆桥架600 | 18 | 套
16 | 侧向支架 DN100 | 79 | 套
17 | 侧向支架 桥架(组合)Z2*200 | 18 | 套
18 | 侧向及纵向支架 桥架(组合)Z2*200 | 17 | 套
19 | 侧向支架 DN150 | 203 | 套
20 | 侧向及纵向支架 DN65 | 100 | 套
21 | 侧向及纵向支架 DN80 | 88 | 套
22 | 侧向及纵向支架 DN100 | 158 | 套
23 | 侧向支架 Z3*150 | 19 | 套
24 | 侧向及纵向支架 DN125 | 6 | 套
25 | 侧向及纵向支架 DN150 | 192 | 套
26 | 侧向支架 Z4*150 | 3 | 套
27 | 侧向支架 Z6*150 | 18 | 套
28 | 侧向及纵向支架 Z2*150 | 12 | 套
29 | 侧向及纵向支架 Z3*150 | 18 | 套
30 | 侧向及纵向支架 Z4*150 | 2 | 套
31 | 侧向及纵向支架 Z6*150 | 16 | 套
合 计