## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 115698.29
1.1 | C安装工程 | 115698.29
2 | 措施项目费 | 9095.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4804.33
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3234.38 |  | －
5 | 税金 | 12905.29 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 140,933.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 997.96
2 | 施工组织措施项目 | 8098
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4804.33
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 348.59
措施项目费合计=1+2 |  | 9095.96

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 公共照明双电源箱 ALG | [项目特征] 1.名称:公共照明双电源箱 2.型号:ALG 3.规格:Pe = 3 KW,Kx = 1.00,cosφ = 0.85,Pjs = 3.00 KW,ljs = 5.36 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 996.58 | 996.58
2 | 030404017002 | 配电箱 AL1-1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL1-1 2.型号:AL1-1 3.规格:Pe = 45 KW,Kx = 0.80,cosφ = 0.80,Pjs = 36.00 KW,ljs = 68.37 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 4071.58 | 4071.58
本页小计 | [7 empty] | 5068.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 AL1-2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-2 3.规格:Pe = 15 KW,Kx = 1.00,cosφ = 0.80,Pjs = 15.00 KW,ljs = 28.49 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1714.35 | 1714.35
4 | 030404017004 | 配电箱 AL1-3 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-3 3.规格:Pe = 38 KW,Kx = 1.00,cosφ = 0.80,Pjs = 38.00 KW,ljs = 72.17 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3714.35 | 3714.35
本页小计 | [7 empty] | 5428.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱 AL2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL2 3.规格:Pe = 55 KW，Kx = 0.80，cosφ = 0.85，Pjs = 44.00 KW，ljs = 78.65 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 4471.58 | 4471.58
6 | 030404017006 | 配电箱 ALA | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:ALA 3.规格:Pe = 15 KW，Kx = 1.00，cosφ = 0.85，Pjs = 15.00 KW，ljs = 26.81 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1614.35 | 1614.35
本页小计 | [7 empty] | 6085.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 ALB | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:ALB 3.规格:Pe = 7 KW,Kx = 1.00,cosφ = 0.85,Pjs = 7.00 KW,ljs = 12.51 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1194.35 | 1194.35
8 | 030404017008 | 配电箱 ALC | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:ALC 3.规格:Pe = 20 KW,Kx = 1.00,cosφ = 0.85,Pjs = 20.00 KW,ljs = 35.75 A 4.接线端子材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求及施工验收规范 6.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2014.35 | 2014.35
本页小计 | [7 empty] | 3208.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411003001 | 金属桥架 150*100 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.型号规格:150*100 3.材质:详设计 4.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 27 |  | 71.5 | 1930.5
10 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.材质:型钢综合 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 65.39 |  | 16.08 | 1051.47
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:手工除轻锈 3.结构类型:综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 65.39 |  | 2.04 | 133.4
12 | 030413002001 | 剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 198.62 |  | 15.29 | 3036.9
本页小计 | [7 empty] | 6152.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001001 | 配管 SC15 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 105 |  | 13.54 | 1421.7
14 | 030411001002 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1177.94 |  | 15.31 | 18034.26
15 | 030411001003 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 47.59 |  | 20.06 | 954.66
本页小计 | [7 empty] | 20410.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001004 | 配管 SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 95.22 |  | 23.6 | 2247.19
17 | 030411001005 | 配管 SC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 4.68 |  | 32.27 | 151.02
18 | 030411001006 | 配管 SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 52.95 |  | 40.08 | 2122.24
本页小计 | [7 empty] | 4520.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411001007 | 配管 SC65 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:65 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50.35 |  | 55.85 | 2812.05
20 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x35+1x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 63.54 |  | 121.57 | 7724.56
21 | 030408006001 | 电缆终端头WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 3.材质、类型:详设计 4.安装部位:详设计 5.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 172.27 | 689.08
本页小计 | [7 empty] | 11225.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x25+1x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 31.59 |  | 88.62 | 2799.51
23 | 030408006002 | 电缆终端头WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号、规格:WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 3.材质、类型:详设计 4.安装部位:详设计 5.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 172.27 | 689.08
24 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 9.85 |  | 41.83 | 412.03
本页小计 | [7 empty] | 3900.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 131.95 |  | 30.26 | 3992.81
26 | 030408001005 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 54.67 |  | 23.57 | 1288.57
27 | 030411004001 | WDZC-BYJ-2.5mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 2205.67 |  | 2.75 | 6065.59
本页小计 | [7 empty] | 11346.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030411004002 | WDZC-BYJ-2.5mm2（桥架） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内 3.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 183.5 |  | 2.75 | 504.63
29 | 030411004003 | WDZC-BYJ-4mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 1327.85 |  | 3.86 | 5125.5
30 | 030411004004 | WDZC-BYJ-4mm2（桥架） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:桥架内 [工作内容] 1.配线 | m | 150.62 |  | 4.21 | 634.11
31 | 030411004005 | WDZC-BYJ-6mm2（管内） | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:WDZC-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 18.57 |  | 5.36 | 99.54
本页小计 | [7 empty] | 6363.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030411004006 | 配线WDZCN-RYJY-2x1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJY-2x1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  | 3.37 | 337
33 | 030411004007 | 配线WDZCN-RYJS-2x1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-2x1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 5 |  | 3.37 | 16.85
34 | 030412005001 | L1 T5 LED灯带 | [项目特征] 1.名称:L1 T5LED灯带 2.型号规格:详设计 3.规格:5w/m，DC24V,光通量960lm,色温4000k， 4.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | m | 116.3 |  | 18.99 | 2208.54
35 | 030412001001 | L2 嵌入式LED灯盘 600*600 | [项目特征] 1.名称:L2 嵌入式LED灯盘 600*600 2.规格:28W，220V,光通量2300lm,色温4000k，开孔尺寸585*585mm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 178.52 | 2499.28
36 | 030412001002 | L3 LED条形灯 100*900 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*900 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 104.79 | 523.95
本页小计 | [7 empty] | 5585.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030412001003 | L3 LED条形灯 100*948 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*948 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 86.61 | 86.61
38 | 030412001004 | L3 LED条形灯 100*1022 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*1022 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 90.65 | 90.65
39 | 030412001005 | L3 LED条形灯 100*1232 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*1232 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 94.69 | 94.69
40 | 030412001006 | L3 LED条形灯 100*1361 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*1361 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 98.73 | 98.73
41 | 030412001007 | L3 LED条形灯 100*1434 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*1434 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 102.77 | 102.77
本页小计 | [7 empty] | 473.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030412001008 | L3 LED条形灯 100*1500 | [项目特征] 1.名称:L3 LED条形灯 100*1500 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 106.81 | 213.62
43 | 030412001009 | LED条形灯 200*1200 | [项目特征] 1.名称:LED条形灯 200*1200 2.规格:16W，220V,光通量1400lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 107.82 | 323.46
44 | 030412001010 | L4 LED条形灯 150*1200 | [项目特征] 1.名称:L4 LED条形灯 150*1200 2.规格:38W，220V,光通量3000lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 27 |  | 136.1 | 3674.7
45 | 030412001011 | L5 LED平板灯 300*1200 | [项目特征] 1.名称:L5 LED平板灯 300*1200 2.规格:38W，220V,光通量3000lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 156.3 | 2188.2
46 | 030412001012 | L6 双头斗胆灯 140*270 | [项目特征] 1.名称:L6 双头斗胆灯 140*270 2.规格:24W，220V,光通量3000lm,色温4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 304.86 | 3658.32
本页小计 | [7 empty] | 10058.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
47 | 030412004001 | 轨道灯滑轨安装 | [项目特征] 1.名称:轨道灯滑轨安装 2.规格:BGW0001-L100Q21米黑色轨道条 3.安装形式:滑轨安装 4.其他附件:含吊杆及连接头 [工作内容] 1.本体安装 2.滑轨安装 | m | 55 |  | 132.63 | 7294.65
48 | 030412005002 | 轨道灯 | [项目特征] 1.名称:轨道灯 2.型号:BGS3009-W30V0107Q2 3.规格:30W/调光调色/黑色/2700~5700K 4.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 18 |  | 181.25 | 3262.5
49 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:详设计 3.规格:A8/31/1/2CY/250V 16A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 22.45 | 44.9
本页小计 | [7 empty] | 10602.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:详设计 3.规格:A8/32/1/2CY/250V 16A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 23.22 | 208.98
51 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:详设计 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 16A 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 27.99 | 167.94
52 | 030404035001 | 暗装五孔插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座(安全型) 2.材质:详设计 3.规格:A8/426/10USU/250V 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 48 |  | 26.65 | 1279.2
53 | 030404035002 | 台面上的插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:台面上的插座(安全型) 2.材质:详设计 3.规格:A8/426/10USU/250V 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 26.65 | 159.9
本页小计 | [7 empty] | 1816.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
54 | 030404035003 | 暗装弹启式地插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:暗装弹启式地插座(安全型) 2.材质:详设计 3.规格:A8/426/10USU/250V 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 111.53 | 111.53
55 | 030404035004 | 厨房设备防水插座 | [项目特征] 1.名称:厨房设备防水插座 2.材质:详设计 3.规格:满足设计要求及施工验收规范 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 22 |  | 26.35 | 579.7
56 | 030404035005 | 暗装电视电源插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:暗装电视电源插座(安全型) 2.规格:满足设计要求及施工验收规范 3.其他:满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.底盒安装 | 个 | 2 |  | 24.61 | 49.22
本页小计 | [7 empty] | 740.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
57 | 030404017009 | 空气开关接线箱 | [项目特征] 1.名称:空气开关接线箱 2.型号:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3 |  | 169.23 | 507.69
58 | 030411006001 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 84 |  | 8.4 | 705.6
59 | 030411006002 | 开关盒插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒插座盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 144 |  | 6.89 | 992.16
本页小计 | [7 empty] | 2205.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
60 | 030408001006 | 电力电缆WDZBN-YJY-4*2.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 16.5 |  | 15.72 | 259.38
61 | 030411004008 | 配线WDZCN-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号、规格:WDZCN-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 19 |  | 2.76 | 52.44
62 | 030904003001 | 风机按钮 | [项目特征] 1.名称:风机按钮 2.规格:按设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 96.62 | 193.24
本页小计 | [7 empty] | 505.06
合 计 | [7 empty] | 115698.29

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 997.96
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 997.96 | 997.96
本页小计 | [7 empty] | 997.96
合 计 | [7 empty] | 997.96

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2945.08
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 4804.33
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 348.59
合 计 |  |  |  |  | 8098
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3234.38
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12905.29
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11522.58
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1382.71
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 16139.67

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140@1 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.3721 | 125 | 138 |  | 13 | 4.84
2 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.1412 | 125 | 138 |  | 13 | 1.84
3 | 000500010@2 | 安装综合工 |  | 工日 | 7.5674 | 125 | 138 |  | 13 | 98.38
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 125.6402 | 125 | 133 |  | 8 | 1005.12
5 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 1.974 | 125 | 133 |  | 8 | 15.79
6 | 000500040@2 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.6 | 125 | 133 |  | 8 | 28.8
7 | 000500040@3 | 电工综合工 |  | 工日 | 1.5006 | 125 | 133 |  | 8 | 12
8 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.638 | 135 | 144 |  | 9 | 5.74
9 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 15.3373 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 34.2
10 | 022700200 | 白布 |  | kg | 0.1188 | 8.51 | 7.35 |  | -1.16 | -0.14
11 | 022701800 | 破布 | 一级 | kg | 0.0981 | 4.4 | 4.56 |  | 0.16 | 0.02
12 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.9008 | 4.19 | 6.19 |  | 2 | 3.8
13 | 031360210 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 2.88 | 43.55 | 40.88 |  | -2.67 | -7.69
14 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 340.0443 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 10.2
15 | 040300760 | 机制砂 |  | t | 1.0601 | 63.11 | 107 |  | 43.89 | 46.53
16 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.324 | 10.85 | 12.05 |  | 1.2 | 0.39
17 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.3518 | 8.85 | 7.51 |  | -1.34 | -0.47
18 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 0.27 | 6.75 | 9.8 |  | 3.05 | 0.82
19 | 140500400@1 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.1373 | 3.64 | 9.8 |  | 6.16 | 0.85
20 | 290601150 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 677.4045 | 0.11 | 0.25 |  | 0.14 | 94.84
21 | 290601150@1 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 186.9 | 0.11 | 0.25 |  | 0.14 | 26.17
22 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.0845 | 4.42 | 3.85 |  | -0.57 | -0.62
23 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 16.4855 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -3.63
24 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 2.3861 | 5.64 | 8.44 |  | 2.8 | 6.68
25 | DIAN | 电 |  | kW·h | 57.304 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -12.61
26 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0249 | 120 | 133 |  | 13 | 0.32
27 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.089 | 120 | 133 |  | 13 | 1.16
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
28 | QY | 汽油 |  | kg | 0.5317 | 6.75 | 9.8 |  | 3.05 | 1.62
| 合 计 | [8 empty] | 1374.95

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 槽钢 | 49.5 | kg | 3.7 | 183.15
2 | 角钢 | 19.8 | kg | 3.73 | 73.85
3 | 酚醛调和漆 | 0.9808 | kg | 11.13 | 10.92
4 | 酚醛防锈漆 | 1.1116 | kg | 8.19 | 9.1
5 | 配管 SC15 | 108.15 | m | 4.98 | 538.59
6 | 配管 SC20 | 1213.2782 | m | 6.57 | 7971.24
7 | 配管 SC25 | 49.0177 | m | 9.67 | 474
8 | 配管 SC32 | 98.0766 | m | 12.82 | 1257.34
9 | 配管 SC40 | 4.8204 | m | 15.13 | 72.93
10 | 配管 SC50 | 54.5385 | m | 20.68 | 1127.86
11 | 配管 SC65 | 51.8605 | m | 27.93 | 1448.46
12 | L3 LED条形灯 100*1500 | 2.02 | 套 | 81 | 163.62
13 | LED条形灯 200*1200 | 3.03 | 套 | 82 | 248.46
14 | L4 LED条形灯 150*1200 | 27.27 | 套 | 110 | 2999.7
15 | L5 LED平板灯 300*1200 | 14.14 | 套 | 130 | 1838.2
16 | L6 双头斗胆灯 140*270 | 12.12 | 套 | 280 | 3393.6
17 | 轨道灯 | 18.18 | 套 | 170 | 3090.6
18 | L1 T5LED灯带 | 116.3 | m | 17.7 | 2058.51
19 | L3 LED条形灯 100*900 | 5.05 | 套 | 79 | 398.95
20 | L2 嵌入式LED灯盘 600*600 | 14.14 | 套 | 152 | 2149.28
21 | L3 LED条形灯 100*948 | 1.01 | 套 | 61 | 61.61
22 | L3 LED条形灯 100*1022 | 1.01 | 套 | 65 | 65.65
23 | L3 LED条形灯 100*1232 | 1.01 | 套 | 69 | 69.69
24 | L3 LED条形灯 100*1361 | 1.01 | 套 | 73 | 73.73
25 | L3 LED条形灯 100*1434 | 1.01 | 套 | 77 | 77.77
26 | 轨道灯滑轨 | 55.55 | m | 38 | 2110.9
27 | 单联单控开关 | 2.04 | 套 | 10.5 | 21.42
28 | 双联单控开关 | 9.18 | 套 | 11.25 | 103.28
29 | 三联单控开关 | 6.12 | 套 | 15.93 | 97.49
30 | 暗装电视电源插座(安全型) | 2.02 | 个 | 18.58 | 37.53
31 | 暗装五孔插座(安全型) | 48.96 | 套 | 14.78 | 723.63
32 | 台面上的插座(安全型) | 6.12 | 套 | 14.78 | 90.45
33 | 暗装弹启式地插座(安全型) | 1.02 | 套 | 98 | 99.96
34 | 厨房设备防水插座 | 22.44 | 套 | 14.49 | 325.16
35 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | 2558.5772 | m | 1.38 | 3530.84
36 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | 192.675 | m | 1.38 | 265.89
37 | WDZC-BYJ-4mm2 | 1552.3935 | m | 2.63 | 4082.79
38 | WDZC-BYJ-6mm2 | 19.4985 | m | 4 | 77.99
39 | 配线WDZCN-BYJ-1.5mm2 | 19.95 | m | 1.84 | 36.71
40 | WDZCN-RYJY-2x1.5mm2 | 108 | m | 2.1 | 226.8
41 | WDZCN-RYJS-2x1.5mm2 | 5.4 | m | 2.1 | 11.34
42 | WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 | 64.1754 | m | 110.24 | 7074.7
43 | WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 | 31.9059 | m | 77.62 | 2476.54
44 | WDZB-YJY-5x10mm2 | 9.9485 | m | 35.72 | 355.36
45 | WDZB-YJY-5x6mm2 | 133.2695 | m | 24.26 | 3233.12
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
46 | WDZB-YJY-5x4mm2 | 55.2167 | m | 17.64 | 974.02
47 | 电力电缆WDZBN-YJY-4*2.5 | 16.665 | m | 10.61 | 176.82
48 | 金属桥架150*100 | 27.27 | m | 37.26 | 1016.08
49 | WDZB-YJY-4x25+1x16mm2电缆头 | 4.08 | 套 | 30.97 | 126.36
50 | 电力电缆头 WDZB-YJY-4x35+1x16mm2 | 4.08 | 套 | 30.97 | 126.36
51 | 钢制接线盒 | 85.68 | 个 | 2.2 | 188.5
52 | 开关盒插座盒 | 146.88 | 个 | 0.93 | 136.6
53 | 空气开关接线箱 | 3 | 个 | 58.6 | 175.8
54 | 配电箱 AL1-2 | 1 | 台 | 1500 | 1500
55 | 配电箱 AL1-3 | 1 | 台 | 3500 | 3500
56 | 配电箱 ALA | 1 | 台 | 1400 | 1400
57 | 配电箱 ALB | 1 | 台 | 980 | 980
58 | 配电箱 ALC | 1 | 台 | 1800 | 1800
59 | 公共照明双电源箱 ALG | 1 | 台 | 725 | 725
60 | 配电箱 AL1-1 | 1 | 台 | 3800 | 3800
61 | 配电箱 AL2 | 1 | 台 | 4200 | 4200
62 | 可调式吊杆 | 110 | 套 | 33 | 3630
63 | 连接头 | 54.7927 | 套 | 14 | 767.1
64 | 风机按钮 | 2 | 只 | 30 | 60
| 合 计 |  |  |  | 80121.35