## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 12927.06
1.1 | C安装工程 | 8298.51
1.2 | 排水 | 4628.55
2 | 措施项目费 | 1225.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 769.52
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 505.37 |  | －
5 | 税金 | 1477.53 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 16,135.58
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 120.68
2 | 施工组织措施项目 | 1104.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 769.52
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 46.75
措施项目费合计=1+2 |  | 1225.62

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡及支吊架制作安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 21.45 |  | 20.97 | 449.81
2 | 031001006002 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡及支吊架制作安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 1.54 |  | 21.48 | 33.08
本页小计 | [7 empty] | 482.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡及支吊架制作安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 14.82 |  | 25.43 | 376.87
4 | 031001006004 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡及支吊架制作安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 42.57 |  | 35.24 | 1500.17
本页小计 | [7 empty] | 1877.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | S3.2系列PPR热水管 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S3.2系列PPR热水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡及支吊架制作安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 6.6 |  | 21.21 | 139.99
6 | 031001006006 | S3.2系列PPR热水管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S3.2系列PPR热水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.管卡及支吊架制作安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.消毒、冲洗 | m | 0.75 |  | 21.82 | 16.37
本页小计 | [7 empty] | 156.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031208003001 | 带铝箔离心玻璃棉保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:详设计 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.46 |  | 288.57 | 132.74
8 | 031003001001 | 截止阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 87.72 | 87.72
9 | 040502009001 | 螺翼式水表 DN40 | [项目特征] 1.水表规格、阀门规格:螺翼式水表 DN40 2.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |  | 152.52 | 152.52
10 | 031007004001 | 容积式电热水器 | [项目特征] 1.类型:容积式电热水器 2.型号、容量:带断电保护热水器40L,额定电功率2KW [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 1 |  | 4337.52 | 4337.52
本页小计 | [7 empty] | 4710.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031004014001 | 不锈钢加长水龙头 DN15 | [项目特征] 1.材质:不锈钢加长水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 93.04 | 186.08
12 | 031003001002 | 止回阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 102.38 | 102.38
13 | 030413002002 | 剔槽 50mm以内 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 10 |  | 15.29 | 152.9
14 | 031003001003 | 冷水供应位角阀 DN15 | [项目特征] 1.类型:冷水供应位角阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 17 |  | 37.08 | 630.36
排水
本页小计 | [7 empty] | 1071.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101003002 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:详设计，综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 21.08 |  | 64.58 | 1361.35
2 | 010103001003 | 槽、坑回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 10.05 |  | 40.57 | 407.73
3 | 031001006007 | U-PVC塑料排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC塑料管 DN50 3.连接形式:胶粘连接 4.灌水试验设计要求及通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 1.31 |  | 23.75 | 31.11
本页小计 | [7 empty] | 1800.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006008 | U-PVC塑料排水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC塑料管 DN75 4.连接形式:胶粘 5.灌水试验设计要求及通球试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验及通球试验 | m | 12.55 |  | 35.64 | 447.28
5 | 031002003001 | 柔性防水套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:详设计 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  | 770.66 | 770.66
6 | 031004014002 | 带水封网框地漏 DN150 | [项目特征] 1.材质:带水封网框地漏 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 125.11 | 125.11
本页小计 | [7 empty] | 1343.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006009 | 双壁波纹管DN300 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN300 4.连接形式:胶圈连接 5.其他:满足设计要求及施工验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球试验 | m | 3 |  | 82.77 | 248.31
8 | 030413004002 | C20砼管道包封 | [项目特征] 1.名称:C20砼管道包封 2.模板要求:满足设计要求及施工验收规范 3.混凝土强度等级:C20自拌砼 [工作内容] 1.灌注 2.模板制作安装 3.养护 | m3 | 1.25 |  | 636.51 | 795.64
9 | 031001006010 | 耐热U-PVC塑料排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:承插粘接 5.其他:墙体、楼板结构开孔及吊洞 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球试验 5.开孔及吊洞 | m | 3.1 |  | 50.67 | 157.08
本页小计 | [7 empty] | 1201.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006011 | 耐热U-PVC塑料排水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC塑料排水管 DN150 4.连接形式:承插粘接 5.其他:墙体、楼板结构开孔及吊洞 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球试验 | m | 3.92 |  | 72.52 | 284.28
本页小计 | [7 empty] | 284.28
合 计 | [7 empty] | 12927.06

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 120.68
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 120.68 | 120.68
本页小计 | [7 empty] | 120.68
合 计 | [7 empty] | 120.68

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 288.67
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 769.52
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 46.75
合 计 |  |  |  |  | 1104.94
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 505.37
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1477.53
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1319.22
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 158.31
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1982.9

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040@1 | 土石方综合工 |  | 工日 | 13.6471 | 100 | 114 |  | 14 | 191.06
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 13.234 | 125 | 138 |  | 13 | 172.04
3 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 1.849 | 125 | 138 |  | 13 | 24.04
4 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.381 | 125 | 138 |  | 13 | 4.95
5 | 000500080@1 | 绝热综合工 |  | 工日 | 0.3611 | 125 | 133 |  | 8 | 2.89
6 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 1.3775 | 125 | 133 |  | 8 | 11.02
7 | 011100010 | 方钢 | 综合 | kg | 1 | 3.5 | 3.73 |  | 0.23 | 0.23
8 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.296 | 3.08 | 4.12 |  | 1.04 | 0.31
9 | 012901680 | 热轧厚钢板 | 10 ~20 | kg | 29.46 | 3.08 | 4.12 |  | 1.04 | 30.64
10 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.422 | 3.08 | 3.62 |  | 0.54 | 0.23
11 | 012901690@1 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.065 | 3.08 | 3.62 |  | 0.54 | 0.04
12 | 020503530 | 橡胶密封圈 | DN150 | 个 | 2 | 2.99 | 4.2 |  | 1.21 | 2.42
13 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.8926 | 4.19 | 6.28 |  | 2.09 | 1.87
14 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 2.48 | 4.7 | 6.28 |  | 1.58 | 3.92
15 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 17.12 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 0.51
16 | 040300760 | 机制砂 |  | t | 0.0534 | 63.11 | 107 |  | 43.89 | 2.34
17 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.25 | 16.92 | 11.58 |  | -5.34 | -1.34
18 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 4.814 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 7.75
19 | 143900700@1 | 氧气 |  | m3 | 0.084 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 0.14
20 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 1.6101 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 2.03
21 | 143901000@1 | 乙炔气 |  | kg | 0.028 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 0.04
22 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.198 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.83
23 | 144102700@1 | 胶粘剂 |  | kg | 0.1921 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.81
24 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.1283 | 2.85 | 6.64 |  | 3.79 | 0.49
25 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.5158 | 4.42 | 3.85 |  | -0.57 | -0.29
26 | 341100100@2 | 水 |  | m3 | 0.6137 | 4.42 | 3.85 |  | -0.57 | -0.35
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 14.3179 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -3.15
28 | 840201160 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 1.275 | 247.57 | 311 |  | 63.43 | 80.87
29 | CY@4 | 柴油 |  | kg | 1.278 | 5.64 | 8.44 |  | 2.8 | 3.58
30 | DIAN | 电 |  | kW·h | 80.5507 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -17.72
31 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 11.8275 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -2.6
32 | DIAN@3 | 电 |  | kW·h | 2.0425 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.45
33 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.1884 | 120 | 133 |  | 13 | 2.45
| 合 计 | [8 empty] | 518.32

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 橡胶密封圈DN175 | 0.504 | 个 | 5.04 | 2.54
2 | 不锈钢加长水龙头 DN15 | 2.02 | 个 | 88.5 | 178.77
3 | 带水封网框地漏 DN150 | 1.01 | 个 | 50.98 | 51.49
4 | 铝箔胶带 | 0.5687 | 卷 | 15.11 | 8.59
5 | 柔性防水套管 DN200 | 11.8 | kg | 3.85 | 45.43
6 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN40 | 43.2511 | m | 10.79 | 466.68
7 | S3.2系列PPR热水管 DN20 | 0.762 | m | 3.21 | 2.45
8 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN15 | 21.7932 | m | 2.4 | 52.3
9 | S3.2系列PPR热水管 DN15 | 6.7056 | m | 2.64 | 17.7
10 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN20 | 1.5646 | m | 2.88 | 4.51
11 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管材 DN25 | 15.0571 | m | 5.62 | 84.62
12 | 双壁波纹管DN300 | 2.979 | m | 53.66 | 159.85
13 | 承插塑料排水管 | 1.3257 | m | 4.28 | 5.67
14 | U-PVC塑料管 DN75 | 12.299 | m | 7.42 | 91.26
15 | U-PVC塑料排水管 DN150 | 3.724 | m | 25.62 | 95.41
16 | 耐热U-PVC塑料排水管 DN100 | 2.945 | m | 13.94 | 41.05
17 | 带铝箔离心玻璃棉保温 | 0.0968 | m3 | 456.95 | 44.23
18 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 0.9039 | 个 | 3.25 | 2.94
19 | U-PVC塑料管管件 DN75 | 11.1068 | 个 | 5.95 | 66.09
20 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 3.5836 | 个 | 9.98 | 35.76
21 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN150 | 2.3324 | 个 | 17.85 | 41.63
22 | 成品管卡DN15 | 49.097 | 套 | 0.21 | 10.31
23 | 成品管卡 DN25 | 19.4513 | 套 | 0.27 | 5.25
24 | 成品管卡 DN40 | 44.6985 | 套 | 0.63 | 28.16
25 | 成品管卡DN20 | 2.6954 | 套 | 0.23 | 0.62
26 | 成品管卡DN20 | 1.3125 | 套 | 0.23 | 0.3
27 | 截止阀 DN40 | 1.01 | 个 | 41.95 | 42.37
28 | 冷水供应位角阀 DN15 | 17.17 | 个 | 19.5 | 334.82
29 | 止回阀 DN40 | 1.01 | 个 | 56.47 | 57.03
30 | 螺翼式水表 DN40 | 1 | 个 | 105.62 | 105.62
31 | 容积式电热水器 | 1 | 台 | 4250 | 4250
| 合 计 |  |  |  | 6333.45